## 大学物理实验室
安康学院大学物理实验室仪器设备采购清单
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额(元） | 备注
1 | 长度和固体密度测量常规仪器 |  | 哈量 TW-05B | 1.游标卡尺：测量范围0-150mm；分度值0.02mm； 2.外径千分尺：测量范围0-25mm；分度值0.001； 3.物理天平：称量范围0～500g；分度值50mg； 4.配测量物等附件。 | 套 | 10
2 | 重力加速度测试仪 |  | DH4605SP | 1.用单摆测定重力加速度(含落体法)； 2.学习使用计时仪器（停表、光电计时器）； 3.摆线有效长度：0～1000mm可调； 4.摆球：钢球二种，直径φ20mm和φ30mm，木球：直径φ25mm； 5.摆幅：±15°； 6.光电门支架1个； 7.周期测定仪：秒表计时范围0～99.99S；分辨率0.01S；单片机计数范围 1～99次，实验时带次数显示，有效防止误记数。 | 套 | 9
3 | 三线摆和扭摆综合实验仪 |  | DH4601A | 1.将三线摆和扭摆一体设计； 2.带圆盘、圆环、圆柱； 3.带水准仪，校准摆盘的水平度； 4.实验时带次数显示，每个周期计数两次，有效防止误记； 5.光电门计时，计时范围 0～99.99S；分辨率 0.01S； 6.单片机计数范围1～99次，有预设值，可改变次数。 | 套 | 10
4 | CCD杨氏弹性模量测定仪 |  | WYM-1 | 1. 读数显微镜：放大倍数为25倍，分度值0.05mm； 2. CCD摄像机：420线/mm黑白摄像机； 3. 视频监视器：黑白14寸； 3. 不锈钢钢丝：长约90cm，直径0.25mm 钼 丝：长约90cm，直径0.125mm 立柱：立柱高约100cm 4. 工作温度：-5℃-40℃ 工作环境湿度：10-80% 杨氏模量相对不确定度：<5% | 套 | 10
5 | 多普勒效应与声速综合实验仪 |  | DH-DPL2 | 1.功率型信号源：20KHz~50KHz，调节细度：1Hz 2.输出电压：正弦波：0~15Vp-p，脉冲波：0~10Vp-p； 3.超声换能器功率：Pe≥10W； 4.小车直线运动速度：0.06~0.7m/s，多普勒频移：△f=0~80Hz； 5.用光电计时装置测定小车的平均速度； 6.数据采集、处理及作图由单片机执行，液晶屏显示；采样次数：20~192，采样时间间隔：50~10ms； 7.可保存50组声波频率与频移数据，或保存192组单纯声波频率数据，供查询。 | 套 | 10 |  |  | 不含示波器
6 | 表面张力系数测定仪 |  | DH4607 | 1.硅压阻力敏传感器 ①受力量程：0～0.098N； ②灵敏度：约3.00V/N（用标准砝码定标）； ③非线性误差：≤0.2%； ④供电电压：可调直流恒流源 5～10V。 2.显示仪器 ①读数显示：200mV三位半数显； ②手动调零； ③连接方式：专用多芯插头。 3.力敏传感器固定支架、底板及水平调节装置； 4.吊环、及门形金属框； 5.容积100mm×50mm×65mm水槽，活塞面积50mm×50mm； 6.500mg标准砝码7只，精度±0.025mg； | 套 | 10
7 | 气体比热容比测定仪 |  | FD－NCD-Ⅱ | 1.含数字电压表两台，三位半数字电压表测压强，四位半数字电压表测温度；内置稳压电源及取样电阻。 2.硅压力传感器：测量范围大于环境气压0～10KPa，灵敏度20mV/KPa； 3.集成温度传感器：灵敏度1μA/℃。 | 套 | 10
8 | 气垫导轨 |  | QG-T-5 | 1.包括QG-T-5(1.5米)气垫导轨、MUJ-6B通用计数器、QY-1低噪音单路气源； 2.全套附件和挡板 | 套 | 1
9 | 直流电阻电桥（单臂）：箱式、板式 |  | QJ23A | 1.总有效量程：1Ω～11.11ΜΩ 测量盘：（0-10）×（1+10+100+1000）Ω 残余电阻：≤0.02Ω 量程倍率：×0.001、×0.01、×0.1、×1、× 10、×100、×1000 2.电桥准确度0.1级 3.内附指零仪 4.含板式电桥和待测电阻 | 套 | 10 |  |  | 电源和检流计与电位差计实验共用
10 | 交流电路综合实验仪 |  | DH4505 | 1.信号源：直流、正弦波、方波； 频率范围：正弦波50Hz～100kHz；方波50Hz～1kHz（边沿小于50ns）； 幅度调节范围：正弦波、方波0～6Vp-p；直流2～8V； 2.电阻箱：1Ω～100kΩ，最小步进1Ω，精度1%； 电容箱：0.0001～1μF，最小步进0.0001μF，精度2%； 电感箱：1～110mH，最小步进1mH，精度2%； 3.整流用二极管四只，滤波用大电容二只。 4.交流指零仪：最高灵敏度1×10-8A/格（1KHz），带过载保护电路，避免打坏表针。 5.透明插件式待测电阻Rx、待测电容Cx、待测电感Lx。 | 套 | 10
11 | 电位差计（板式） |  | UJ31+DHBC-3 | 1.标准电势：1.01860V 2.稳定度：0.01%/小时 3.补测电势：0~190mV 4.工作电源：6V，10mA 5.直流检流计：2*10-5A/格～2*10-8A/格 | 套 | 10
12 | 霍尔效应实验仪 |  | DH4512 | 1.测绘霍尔元件的VH—Is，VH—IM曲线，了解霍尔电势差VH与霍尔元件工作电流Is磁感应强度B及励磁电流IM之间的关系。测量样品的电导率σ 2.励磁恒流源0~0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5，3位半LED数显；3、样品工作电流源0~3.5mA，调节细度＜10µA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 4.直流数字毫伏表0~20mV，分辨率10µV，3位半LED数显。 5.不等电位电势测量用直流电压表：2000mV量程，10、位半LED显示，分辨率1mV, 测量准确度为0.5% | 套 | 10
13 | 磁滞回线实验仪 |  | DH5416C | 1.采用可调的标准RC元件，这样不但可运用示波器观察不同材料的磁化曲线和磁滞回线，并可用示波器直接测量出一定频率下的Br、Bs、Hc等值，无需定标。 2.测量频率和幅度均可连续精密调节，不受市电干扰，磁滞回线的图形更加稳定、准确；研究不同频率下动态磁滞回线的区别，以及不同磁性材料的磁滞回线的区别。 3.采用标准罗兰环作为测量材料，提供两种不同特性的圆形磁环，线圈：N1=N2=100匝 4.信号源：幅度0~2Vrms连续可调；频率25~200Hz连续可调 5.四位频率表：测量范围20~1000Hz，最小分辨率：0.01Hz 6.标准RC元件：标准电阻：R1：0.1～11Ω可调，R2：1K～11KΩ可调，精度0.5%；标准电容C：0.1μF、1μF、20μF，精度0.5% | 套 | 10 |  |  | 不含示波器
14 | 温度传感器设计性实验装置 |  | DH-SJ5 | 1.可开设温度传感器的设计、测量、应用实验。 2.各个传感器可以自由地从加热装置中插拔 3.使用低电压恒流加热、安全可靠、无污染。加热电流连续可调。 4.控温范围：室温～120℃ 5.温度控制精度：±0.2℃ 6.分辨率： 0.1℃ 7.10分钟内快速降为室温。 8.控制方式：先进的PID控制，采用数字显示温度，传感器配置：(1)温控仪信号源；(2)加热装置；(3)AD590传感器；(4)Pt100传感器；(5)热电偶传感器；（6）铜电阻Cu50传感器；（7）NTC热敏电阻；（8）PTC热敏电阻；（9）LM35温度传感器。 | 套 | 10
15 | 电磁学设计性实验装置 |  | DH-SJ1+DH-VC1+DH-WG1 | 1.包括机箱、九孔插板、元件插板、实验元件、透明元件盒等组成的实验主体，以及信号源、专用电源组成。 2.九孔插板规格：297×300 mm，孔径：Φ4mm，跨接间距：19mm、50mm和100mm等，连接孔接触电阻小于5mΩ，最大电流l0A，分布电容1.5pF。 3.电源: 0~30V，0.5A电压源：短路电流 0.5A，电压范围 0~30±1V，电压纹波 Vp-p<1mV。 0~50mA，19V电流源：电流纹波 <1µA。 ±3.3V, ±5V，±8V, ±12V, ±15V电压源：精度 ±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV。 4.信号源: 方波：频率范围 50~1kHz，占空比 50%，上升时间 <10µs，幅度 Vp-p=12V，频率飘移 <2Hz/min。 正弦波：频率范围 50~100kHz， 幅度 Vp-p=12V，失真 <5%，频率飘移 <5Hz/min， 最大负载 1W。 直流：电压范围 1.3V~14V，最大输出电流 250mA。 频率表测量精度±1Hz。 | 套 | 10
16 | 分光计 |  | JJY1'-B | 1.仪器的测角精度为1′，配备全套附件，并有起偏、检偏器和1/4波片。 2.平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ22mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm； 3.三棱镜棱角为60°±5′，材料为ZF1（nD=1.6475，nF-nC=0.01912）； 4.照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管。 5.游标度盘采用激光刻制标线永不生锈。 | 台 | 9
17 | 读数显微镜 |  | JCD3 | 1.测量范围0~50mm最小读数0.01mm 2.放大倍数30× 3.观察方式：45°斜视，目镜筒可360°旋转 4.附45°半反镜（可调式） | 台 | 6
18 | 低压汞灯及电源 |  | GP20Hg－III | 输出波长：4047Å、4358Å、5461Å、5770Å、5790Å，电感式，无噪音。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃，长时间工作外部表面不发热。 | 台 | 8 |  |  | 每台共配灯管2支
19 | 低压钠灯及电源 |  | GP20Na－III | 输出波长：5890Å，5896Å，电感式，无噪音。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃，长时间工作外部表面不发热。 | 台 | 8 |  |  | 每台共配灯管2支
20 | 迈克尔逊干涉仪 |  | WMG-1 | 1.采用平台式结构； 2.动镜移动精度（微调）：0.0004mm 动镜移动精度（粗调）：0.01mm 动镜移动距离（微调）：1mm 动镜移动距离（粗调）：12mm 分束板和补偿板平面度：≤1/20λ | 套 | 3
21 | He-Ne激光器 |  | GY-11 | 波长：632.8nm；功率：1.5mW；腔长：250mm（包括电源、俯仰架） | 套 | 6
22 | 测微目镜 |  | 15× JCW 25× | 1.测量范围：0~8mm； 2.最小读数：0.01 3.放大倍率:15×; 25× | 台 | 6
23 | 教学光具座 |  | CXJ-1 | 1.导轨长：1520mm,中心高：200mm 2.含12种附件 | 套 | 3
24 | 可调升降平台 |  | SJT-II |  | 台 | 6
25 | 普朗克常数测定仪 |  | DH-GD-1 | 1.微电流测量仪 电流测量范围:10-8～10-13A，分6档，三位半数显 零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2％(10-13 A档) 2.光电管工作电源 电压调节范围：-2～+2V，-2V～+30V共2档，三位半数显，最小分辨率0.01V，稳定度≤0.1％ 3.光电管 光谱响应范围:340～700nm 最小阴极灵敏度:≥1μA／Lm 阳极：镍圈 暗电流：I≤2×10-12A(-2V≤UAK≤0V) 4.滤光片 中心波长：365.0 404.7 435.8 546.1 577.0nm共五组 5.汞灯 光谱范围为320.3nm～872.0nm共有五组强谱线 6.测量误差≤3% 7.滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑。该结构避免汞灯在实验过程中直接照射到光电管。 | 套 | 10
26 | 数字万用表 |  | UT60E |  | 台 | 10
27 | 双踪示波器 |  | MOS620CH | DC-20MHz 双通道 | 台 | 10
合 计