## Sheet1
安康学院运动人体科学实验室设备招标采购清单
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 参考型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考单价(元） | 金额(元） | 备注
1 | 人体全身骨骼（男性） |  | YLM/11101/1 | 真人等大 | 套 | 1
2 | 人体全身骨骼（女性） |  | YLM/11101/1 | 真人等大 | 套 | 1
3 | 人体解剖全身分解模型 |  | YLM/A10001 | 真人等大 | 套 | 1
4 | 人体关节模型 |  | YLM/A10002 | 真人等大 | 套 | 1
5 | 人体颅骨分解模型 |  | YLM/A10003 | 真人等大 | 套 | 1
6 | 手部分解模型 |  | YLM/A10004 | 真人等大 | 套 | 1
7 | 足部分解模型 |  | YLM/A10004 | 真人等大 | 套 | 1
8 | 人体全身肌肉附内脏模型 |  | YLM/A10005 | 真人等大 | 套 | 1
9 | 人体全身肌肉运动模型 |  | YLM/A10006 | 真人等大 | 套 | 1
10 | 胸腔解剖模型 |  | YLM/A10007 | 真人等大 | 套 | 1
11 | 消化系统解剖模型 |  | YLM/A12001 | 真人等大 | 套 | 1
12 | 神经系统模型 |  | YLM/A18101 | 真人等大 | 套 | 1
13 | 泌尿系统模型 |  | YLM/A14001 | 真人等大 | 套 | 1
14 | 呼吸系统模型 |  | YLM/A13008 | 真人等大 | 套 | 1
15 | 心血管系统模型 |  | YLM/A10012 | 真人等大 | 套 | 1
16 | 感官模型 |  | YLM/A10013 | 真人等大 | 套 | 1
17 | 生殖与生长发育 |  | YLM/A10014 | 真人等大 | 套 | 1
18 | 人体解剖彩色挂图 |  |  | 260张，封塑纸（整套） | 套 | 1
19 | 有氧功率自行车 |  | 瑞典MONARK | 在机器内部有一个微电脑，内有四个预制好的测试程序。科研人员可以自己编制和储存测试程序。所有的测试结果都可以通过计算机打印出来，测试数据也可以存在计算机的硬盘中作进一步的分析和比较。 可进行最大摄氧量、恒功率和恒力矩测试，用于体育教学、健身评估、机能测试及体育医疗、研究、康复等。实时显示心率、转速、功率等指标以及最大摄氧量绝对值和相对值。做恒功率、恒阻力、恒心率练习或测试。可进行无氧功及递增负荷测试或练习。 | 台 | 1
20 | 全自动肺功能测试仪 |  | FGC-A+ | 中文显示,采用先进的微电脑处理系统，通过呼吸流量传感器，测量出人体的呼气功能和吸气功能，再经过分析、处理，由液晶显示器（LCD）显示和图形打印机经果。可以同时检测出人体的用力肺活量、肺一、量大通气量、气道阻力、小气道状况等主面的数据及基曲线，并对受测者的肺功能障碍进行自动分型。 | 台 | 1
21 | 便携式血乳酸分析仪 |  | Lactate-scout | 测试范围：0.5～25.0mmol/l；校正值：3～8%；仪器自身可存储250个测试结果，可以与电脑联接，软件包括个体的训练监控程序；仪器配便携包。 | 台 | 1
22 | 彩色分辨视野仪 |  | BD-Ⅱ-108 | 国产 | 台 | 10
23 | 高级急救心肺复苏模拟人 |  | KAS/CPR500 | 真人等大；大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示； 模拟标准气道开放显示、语言提示。 人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： 1、按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 2、 按压强度正确、错误的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶 计数显示及错误的语言提示。 人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： 1、吹入的潮气量≤700ml~1000ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误 的液晶计数显示及错误的语言提示。 操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作；单人操作；双人操作。 操作时间：选择设定操作时间，操作过程倒计时提示。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定，或关闭语言提示设定。 成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核操作成功后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应，以及考核操作成功后颈动脉自动搏动反应真实体现。 | 套 | 1
24 | 电动按摩床 |  | CRS-AS | 适用于体育院校运动员按摩，能舒筋活络促进血液循环、消除肌内酸痛、改善新陈代谢从而消除疲劳。 | 台 | 1
25 | 针灸、火罐、刮痧板设备 |  |  | 套管针10盒，拔罐器2盒，刮痧板10块。 | 套 | 1
26 | 弧形腹肌训练器 |  | E-HFJ |  | 台 | 1
27 | 系列哑铃 |  | Lactate-scout | 规格：82（L）*52(W)*80(H)cm 质量：37.0KG 用途：进行肌力和医疗体操训练。 | 套 | 1
28 | 喷塑按摩床 |  | CSR-30A |  | 张 | 4
29 | 欧姆龙按摩器 |  | MBB-HM | 按摩手法：[敲打]和[振动]；折叠式；手动模式：8种速度 | 台 | 3
30 | 滑轮吊环训练器 |  | E-HLD-01 | 71（L）×16（W）×150（H）cm；额定载荷：15kg | 付 | 1
31 | 下肢康复训练器 |  | E-XZG | 下肢康复训练器由阻尼调节器、电子表、扶手及护套、靠背垫、座垫、脚踏板、滑道、机架等组成。 | 台 | 1
32 | 高级防潮软垫 |  | E-ZHD-03 | 200（L）×120（W）×10（H）cm | 块 | 2
33 | 背力计（电子显示） |  | F-BLJ | 19×16×5,35×35×22cm | 只 | 1
34 | 保护腰带 |  | A-BHD-02 | 120×15×5cm | 条 | 2
35 | 远红外气血循环机 |  | SL-07 | 自动定时、无线遥控、磁波导入、要用数友技术、十五档速度调节、作档红外线选择、卡路里自动计算。 | 台 | 1
36 | 皮脂厚度计 |  |  | 仿日，测量皮下脂肪的厚度 | 台 | 1
37 | 电子反应测试仪 |  | FYS-1 | 测量范围：0~30s；测量精度：±0.1ms；测试环境：-20~40℃，湿度：≤90%；电源：220V，50Hz | 台 | 1
38 | 指针式体重称（附身高计） |  |  | 0-160KG | 台 | 1
39 | 闭眼单腿站立测试仪 |  | BYZL-999 |  | 台 | 1
40 | 纵跳计 |  | ZT-100 |  | 台 | 2
41 | 机械秒表 |  | 504 |  | 台 | 2
42 | 电子节拍器 |  |  | 1、速度范围“30BPM-250BPM.2、节拍：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、时值。4、发音：3种不同强弱的声音。5、节拍器指示：LCD指针和3颗LED指示。6、精度：误差小于0.1%。 | 台 | 1
43 | 电子摸高器 |  | KY-102 | 适用于弹跳高度的测试 | 套 | 1
44 | 围度尺 |  |  | 测量范围：4.0-5.3 | 把 | 5
45 | 腕力器 |  | E-WLQ |  | 台 | 1
46 | 户外运动心率表 |  | AXN700 | 1. 运动显示：在不同锻炼设定中实时显示心率数、秒表计时、时刻、热量消耗、查看运动心率上下限、平均心率、最高心率百分比,当前位置的海拔高度以及相应的高度进展曲线图、垂直上升和下降的运动速度、显示斜坡变化、气压和天气变化等；2.个人热量计算: 具有计算使用者运动中的能量消耗卡路里；3. 高度计：显示当前身处的海拔高度读数与相应的曲线图，以及提升海拔的进程；4. 垂直速度：显示在垂直上升或者下降时的运动速度；5. 气压计：显示气压与温度读数，监测天气变化，具有气压下降响闹警示；6. 指南针：指引与监测正确的方向；7. Polar静止心率测试：通过测量静止心率来确定你对恶劣环境的适应情况；8. Polar有氧健康测试：使用独特的Polar个人有氧健康指数测试；9. 钭坡计；10. 独立倒数 / 顺序数计时器；11.密码心率无线传输：利用心率传输带采集人的心脏电波，通过无线传输技术发送到心率表接收；12. 自动监控报警提示: 若心率偏离目标运动区上下限时，心率表就会发出警示声音；偏离目标心率区警报( 图像) ：三组；偏离目标心率区警报 (声音) ：三组；13.移动连接：最新移动传送技术；14.PC软件，详细训练记录数据统计分析，将户外运动进度传送到个人电脑，进行存储、检阅、集中处理及记录；15. 两地手表模式：可以设置两地时间、日历、秒表；16.防水100米。 | 台 | 1
47 | 多功能训练器（四件组合） |  | E-GXQ-01 | 规格：181(L)×145（W)×162（H）cm； 组件：肩关节旋转训练器、前置旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合 | 套 | 1
48 | 器皿柜 |  |  | 1.8*2*0.5m；6层（具体根据实验室面积定制） | 个 | 2 |  |  | 钢木结构
49 | 实验台 |  |  | 1.2*1.8*1.5m；（具体根据实验室面积定制） | 个 | 2 |  |  | 钢木中央实验台
50 | 耗材储备柜 |  |  | 1.8*1.5*1m；铁皮（具体根据实验室面积定制） | 个 | 2
51 | 实验配件 |  |  | 实验室清洗玻璃器皿、烧杯、试管、载玻片、盖玻片、玻璃管、移液管和实验室其他器皿清洗用途。PP大水槽。 | 套 | 2
总计
说明：公布的产品型号为参考型号，非指定性要求，设备性能达到或优于参考型号产品性能均可。