## 基础化学实验室
安康学院化学化工系实验室仪器设备采购清单
第一标段：基础化学实验室仪器设备
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 参考型号 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额(元） | 备注
1 | 电子天平 |  | BL310 | 310g(0.01g) |  | 台 | 4 |  |  | 进口
2 | 电子天平 |  | BS210S 或AL204 | 0.0001g,自动显示数据 |  | 台 | 4 |  |  | 进口
3 | 电炉 |  | DK-98-1 | 2KW |  | 个 | 30
4 | 电吹风 |  | HP4819 或HP4887 | 1Kw |  | 个 | 5
5 | 电导率仪 |  | DDS-11At 或AZ-8303 |  |  | 台 | 2
6 | 可见分光光度计 |  | 722E | 325-1000nm；±2nm；重复性<1nm，光谱带宽5nm；吸光度范围-0.097—2.000A |  | 台 | 2
7 | 磁力搅拌器 |  | JB-1B 或 HZ79-1 | 数显，温度可调 |  | 台 | 10
8 | 真空保温杯 |  | 304优质不锈钢 | 300-400ml |  | 个 | 10
9 | 旋转蒸发仪 |  | RE-52-AA 或RE52-AAA | 转速0-150转/分；自动控温0-95度，手轮升降；电子调速 |  | 台 | 2
10 | 紫外检测仪 |  | WD-9403E 或ZF-6 | 254, 365(nm) |  | 个 | 2
11 | 离心机 |  | 80-1 | 4000转每分20ml×6 |  | 台 | 2
12 | 离心机 |  | DL-8000B-C3或80 | 角式 10ml×12 |  | 台 | 5
13 | 超声波清洗仪 |  | HS-120D 或KQ2200E | 120W |  | 台 | 1
14 | 显微熔点测定仪 |  | XT3A | 10X或5X；50-300度；最小分度值1度；数显；程控；精度±1% |  | 台 | 1
15 | 数显自动旋光仪 |  | WZZ-2A 或WZZ-2B | 测量范围±45度；数显最小值0.005度 |  | 台 | 2
16 | 水浴锅 |  | DK-2000-IIIL | 数显智能型单列双孔 |  | 个 | 11
17 | 铂丝 |  | 0.2mm | 99.99% |  |  | 4g
18 | 计算器 |  | DRS-12 | 科学计数 |  | 个 | 10
19 | 器皿柜 |  |  | 灰色；2×0.9×0.45m |  | 个 | 5 |  |  | 杨凌天工或西安博思博生产
20 | 手持GPS |  | Triton500 | 附中文说明书 |  | 个 | 2
21 | 等高线地貌模型 |  |  | 500×300㎜；高分子材料附文字说明地貌特征 |  | 个 | 1
22 | 丹霞地貌模型 |  |  | 500×300㎜；高分子材料附文字说明地貌特征 |  | 个 | 1
23 | 喀斯特地貌模型 |  |  | 500×300㎜；高分子材料附文字说明地貌特征 |  | 个 | 1
24 | 海岸地貌模型 |  |  | 500×300㎜；高分子材料附文字说明地貌特征 |  | 个 | 1
25 | 立体雕塑教学地球仪 |  | xy8001 中文450mm | 高分子玻璃钢树脂 |  | 个 | 1
合 计
说明：单价3000元以上设备须提供生产厂家或总代理商的授权书。

## 综合实验室 (2)
安康学院化学化工系实验室仪器设备采购清单
第二标段：综合实验室（2）仪器设备
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 参考型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额(元） | 备注
1 | 箱式电阻炉 |  | SX2-2.5-10 | 200X120X80,工作温度1000℃ |  | 台 | 1
2 | 电子天平 |  | BS210S或AL204 | 0.0001g,自动显示数据 |  | 台 | 2
3 | 连续变倍体视显微镜 |  | XYH03或XTL-H | 放大倍数7X~45X |  | 台 | 2
4 | 水热反应釜 |  | 不锈钢，聚四氟乙烯内胆 | 50ml、30ml（各6个） |  | 个 | 12
5 | 自动低压液相色谱分离层析仪 |  | 2001-C-I(六件套)或2001-A-II（六件套） | 电脑和打印机（标准配置254nm、280nm同时检测） |  | 台 | 1
6 | 研 钵 |  |  | φ90，玛瑙 |  | 台 | 6
7 | 数显旋光仪 |  | WZZ-2B或CN61M/WZZ-1S | 微机数显，精度：≤0.005℃ |  | 台 | 2
8 | 水分测定仪 |  | SC69-02C或MA150 MA35（德国） | 100g/0.1mg |  | 台 | 2
9 | 显微熔点测定仪 |  | WRS-1B或XT6 | 微机，数显，最小读数单位：0.1℃ |  | 台 | 1
10 | 离心机 |  | TGL-18C-C或德国sigma3k15 | 最大容量4×200ml/4×250ml |  | 台 | 1
11 | 超声波清洗仪 |  | HS-120D、KQ2200E | 可控温，功率1200 |  | 台 | 2
12 | 玻璃色谱柱 |  | 玻璃 | 直径10cm2个； 直径5cm10个； 直径2.5cm10个； 直径1cm30个 |  | 套 | 52
13 | 索氏提取器 |  | SXT-02或SCT-02 | 含油量在0.5%-60%范围内的各种样品 |  | 台 | 10
14 | 中草药粉碎机 |  | FW177 | 一次投入量：400g，粉碎60-120目 |  | 台 | 2
15 | 小型电动离心机 |  | 80 | 容量：6×5 |  | 台 | 2
16 | 小型电动离心机 |  | 80 | 容量：6×2.5 |  | 台 | 2
17 | 电热恒温干燥箱（带鼓风） |  | 202-O-S\WG71 WHG-9023A或WH20 | 数显，温度范围10-200OC（±2.0%） |  | 台 | 2
18 | 旋转蒸发仪 |  | R501B或RE-5205 | 5升，伸降水浴锅，转速数显 |  | 台 | 1 |  |  | 带配套胶管
19 | 旋转蒸发仪 |  | RE-52-AA 或RE52-A | 小型常规配置，伸降水浴锅，转速数显 |  | 台 | 2 |  |  | 带配套胶管
20 | 台式冷冻干燥机 |  | FD—1或TF-18S | 普通，≤-45℃，数字显示 冷阱温度及真空度，四层托盘冻干面积0.1m2 |  | 台 | 1
21 | 智能崩解仪 |  | ZB-1C | 两杯式 |  | 台 | 2
22 | 实验台 |  |  | 钢架结构，台面板为黑色理化板，0.75×2×0.8m |  | 个 | 14 |  |  | 杨凌天工或西安博思博生产
23 | 小型多功能制丸机 |  | ZW-200或DZ-20C | 5-30mm（学生实验用） |  | 台 | 2
24 | 小型v形混合机 |  | 小型v形 | （学生实验用） |  | 台 | 2
25 | 紫外可见分光光度计 |  | SP-19017200或TU-1901/TU-1900 | 含电脑（数据处理平台、打印机） |  | 台 | 1
26 | 小型压片机 |  | TDP-1.5T | 580×450×625毫米3600片/时 （学生实验用） |  | 台 | 2
27 | 手工胶囊填充板、定量数片板 |  | 1#，2#，3#，400孔，各2个 | 1000粒/时（学生实验用） |  | 个 | 6
28 | 小型制粒机 |  | YK-60，不锈钢 | （学生实验用） |  | 台 | 2
29 | 电吹风 |  | HP4819或HP4887 |  |  | 个 | 5
30 | 调温万用电炉 |  | DK-98-1 | 800-1000W |  | 台 | 10
31 | 层析缸 |  |  | 15×5×15cm，玻璃 |  | 个 | 6
32 | 紫外分析仪 |  | WD-9403E | 254, 365nm |  | 个 | 2
33 | 中草药粉粹机 |  | FY130或FW-177 | 1500W，60-200目 |  | 台 | 2
34 | 循环水真空泵 |  | SHE-Ⅲ | 不锈钢，台式 |  | 台 | 2
35 | 水浴锅 |  | DK-2000-IIIL或DRS-12 | 数显智能型单列双孔 |  | 个 | 3
36 | 电热套 |  | PTHW | 控温精度：±5℃ |  | 台 | 6
37 | 磁力搅拌器 |  | JB-1B/ HZ79-1 | 500 /1000 ML |  | 台 | 8
38 | 电动喷雾器/喷雾显色箱 |  | YOKO-PN/YOKO-PX或 YK-DN/YK-PX | PN Ⅱ 型：功率 80W 排气量 90L /mm |  | 台 | 1
39 | 投影仪 |  | 松下、ESPON、SONY | 投影方式：正投/背投 LCD投影 不小于3000流明，标准分辨率1024*768 对比度 400：1 屏幕比例 16：9 、4：3 灯泡寿命不小于2500小时，可直接断电，支持工作状态读取，具有强光感应功能。 |  | 台 | 1 |  |  | 便携式
40 | 幕布 |  | 红叶 | 80寸，白塑或玻珠，移动式带支架 |  | 套 | 1
41 | 笔记本电脑 |  | 戴尔/联想/HP商用机 | 英特尔® 酷睿™ 2双核处理器 P8600/2GB/250GB/内置DVD刻录机/12.1LCD/三年保修（黑色/带笔记本专用包/鼠标）带正版WINDOWS操作系统 |  | 台 | 1
合计
说明：单价3000元以上设备须提供生产厂家或总代理商的授权书。